Порядок подключения объекта к сетям водоснабжения  и канализации

Получение технических условий

ООО  "Горводоканал" выдает технические условия на водоснабжение и канализование объектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" в течении 14 рабочих дней, без взимания платы.

Для получения технических условий уполномоченный орган исполнительной власти или правообладатель земельного участка предоставляет в ООО  "Горводоканал" заявление с приложением необходимых документов.

Документы, необходимые для подачи заявки на получение технических условий

В случае если заявитель определил необходимую ему нагрузку, он обращается в                ООО  "Горводоканал" с заявлением на заключение договора о подключении и получения условий подключения (технологического присоединения), при этом указанное заявление может быть подано без получения заявителем технических условий.

Заключение договора о подключении и получения условий подключения (технологического присоединения) капитального объекта к централизованным сетям водоснабжения /водоотведения

Подключение объекта к централизованной системе водоснабжения/водоотведения осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011г. постановлениями Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" от 29.07.2013 № 644 "Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения" от 29.07.2013 № 645.,

Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 18 месяцев от даты заключения договора о подключении, если иные сроки не предусмотрены условиями договора о подключении.

Срок подготовки договора о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения/водоотведения

В соответствии с п.94 ПП РФ от 29.07.2013 № 644 в случае принятия документов заявителя к рассмотрению и наличия технической возможности подключения (технологического присоединения), а также при условии наличия в инвестиционных программах организаций водопроводно-канализационного хозяйства мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), ООО «Горводоканал» в течение 30 календарных дней направляет заявителю подписанный договор о подключении с приложением условий подключения (технологического присоединения) и расчета платы за подключение (технологическое присоединение).

Для заключения договора о подключении к централизованной системе водоснабжения/водоотведения уполномоченный орган исполнительной власти или правообладатель земельного участка представляет в ООО "Горводоканал" заявление с приложением необходимых документов.

При этом, в целях оптимизации технических решений при подготовке договоров о подключении, заявитель может дополнительно предоставлять проекты внутриплощадочных наружных сетей водопровода и канализации, а также внутренних систем водопровода и канализации с указанием наименования и телефона проектной организации.

Проект договора о подключении должен быть подписан заявителем в течение 30 дней после его получения от ООО "Горводоканал". В случае если заявитель не представил подписанный договор о подключении в указанный срок либо предложение об изменении представленного проекта договора о подключении в части, не противоречащей положениям Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", настоящих Правил и условиям типового договора, утверждаемого Правительством Российской Федерации (в отношении условий договора, определяемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства и заявителем), ООО "Горводоканал"  вправе:

а) отказаться от подписания договора о подключении;

б) увеличить срок осуществления подключения (технологического присоединения), предусмотренный договором о подключении;

Для заключения договора о подключении по истечению 30 календарных дней после его получения от организации водопроводно-канализационного хозяйства, но в течение срока действия технических условий, заявитель вправе повторно обратиться с заявлением о подключении (технологическом присоединении) в организацию водопроводно-канализационного хозяйства, при этом повторного представления документов той же организации водопроводно-канализационного хозяйства не требуется, если фактические обстоятельства на день подачи нового заявления по сравнению с указанными в представленных ранее документах не изменились и являются актуальными на день повторного представления.

ООО "Горводоканал"  представляет заявителю подписанный проект договора о подключении в течение 20 дней со дня получения повторного обращения.

Документы, необходимые при подаче заявки на заключение договора о подключении и получения условий подключения (технологического присоединения) капитального объекта к централизованным сетям водоснабжения /водоотведения